| CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN ĐIỆN ĐẠI HẢI NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN SRÊPÔK 4 Số: 166/TB-ĐH-SP4 Thông số quan trắc thủy văn trong mùa cạn Hồ thủy điện Srêpôk 4 | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Đăklăk, 9 giờ 00 phút, ngày 15 tháng 06 năm 2021 |
| --- | --- |

Kính gửi:

- UBND tỉnh Đăk Lăk

- Cục Quản lý tài nguyên nước

- Tổng cục Khí tượng Thủy văn

- Đài KTTV khu vực Tây Nguyên

- Trung tâm điều độ hệ thống điện Quốc gia

- Nhà máy thủy điện Srêpôk 4 thông báo kết quả quan trắc, dự báo thông số hồ thuỷ điện Srêpôk 4 như sau:

| Nội dung | - Đơn vị | - Thông số quan trắc trong ngày hôm trước |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 |
| - Mực nước hồ (MNDBT: 207.00m) | m | 206.86 | 206.97 | 206.91 | 206.84 | 206.78 | 206.72 | 206.66 | 206.68 | 206.71 | 206.72 | 206.71 | 206.79 |
| - Lưu lượng đến hồ | m 3/s | 168 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 162.85 | 176.90 | 183.38 | 178.11 | 169.33 |
| - Lưu lượng xả qua tràn | m 3/s | 0.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| - Lưu lượng chạy máy | m 3/s | 150.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 145.29 | 145.29 | 177.23 | 177.23 | 139.47 |
| - Tổng lưu lượng xả về hạ du | m 3/s | 150.92 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 145.29 | 145.29 | 177.23 | 177.23 | 139.47 |
| - Lượng mưa ngày tại hồ | mm | - 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Trưởng ca vận hành: Nguyễn Văn Nhân

| Nơi nhận: - Như trên; - Ban GĐ (để báo cáo); - Sở Công Thương ĐăkLăk; Sở NN & PTNT ĐăkLăk; - Sở Công Thương ĐăkNông; Sở NN & PTNT ĐăkNông; - Sở TNMT tỉnh ĐăkLăk; - Sở TNMT tỉnh ĐăkNông; - Lưu: BCH PCTT, VT. | KT. GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC - P.TRƯỞNG BCH PCTT NMTĐ SRÊPOK 4 Đã ký Nguyễn Văn Tuấn |
| --- | --- |